EXPSBOX26V5A

Zálohovaný zdroj v kovovom kryte

Zdroj neprerušovaného napájania s výstupom 24VDC, vysoká 90%-ná účinnosť a odolnosť; indikácia stavov prostredníctvom LED indikátorov; ochrana proti preťaženiu OLP, prepätiu OVP, skratu SCP a prepólovaniu; správa akumulátora (dobíjanie, údržba a odpojovanie pre ochranu pred hlbokým vybitím); prepäťová ochrana; ochrana pred neoprávnenou manipuláciou

Technické parametre

Napájanie: 				200 – 240VAC

Výstupné napätie:			24VDC

Maximálna zaťažiteľnosť:		5A

Doporučený záložný akumulátor:	2 x 18Ah

Optická indikácia stavu: 		áno

Chladenie: 				pasívne

Prevedenie:				kovový box

Rozmery: 				v 385 x š 335 x h 173mm

Doporučená prevádzková teplota:	-20 až +50°C

Vlhkosť:				max. 85% bez kondenzácie